## 表1
徽盐·曲阳新天地一期（第一部分）
根据甲方单位提供图纸及资料为依据，主要元器件为 “正泰”，不含电表箱、PZ30、风机和排污泵控制箱、户外分支箱，含户内电缆分支箱。
序号 | 型号 | 名称 | 单位 | 数量
1#-A商业
1 | AL | 配电箱 | 台 | 1
2 | AL2 | 配电箱 | 台 | 1
3 | N3 | 配电箱 | 台 | 1
4 | N5 | 配电箱 | 台 | 1
1#楼
1 | AP BP | 配电箱 | 台 | 4
2 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 2
3 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 2
2#楼
1 | AP BP | 配电箱 | 台 | 4
2 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 2
3 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 2
3#楼
1 | APXT APKT | 双电源配电箱 | 台 | 4
2 | AP1 AP2 | 配电箱 | 台 | 4
3 | ALg | 双电源配电箱 | 台 | 2
4#楼
1 | APXT APKT | 双电源配电箱 | 台 | 4
2 | AP1 AP2 | 配电箱 | 台 | 4
3 | ALg |  | 台 | 2
5#楼
1 | APXT APKT | 双电源配电箱 | 台 | 4
2 | AP1 AP2 | 配电箱 | 台 | 4
3 | ALg | 双电源配电箱 | 台 | 2
4 | AP-WY | 配电箱 | 台 | 2
6#楼
1 | APXT APKT | 双电源配电箱 | 台 | 4
2 | AP1 AP2 | 配电箱 | 台 | 4
3 | ALg | 双电源配电箱 | 台 | 2
7#楼
1 | AP BP | 配电箱 | 台 | 4
2 | ALE2 | 双电源配电箱 | 台 | 2
3 | ALE7 ALE13 | 双电源配电箱 | 台 | 4
4 | XT KT | 双电源配电箱 | 台 | 4
8#楼
1 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 1
2 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 1
9#楼
1 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 1
2 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 1
10#楼
1 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 1
2 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 1
11#楼
1 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 1
2 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 1
12#楼
1 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 1
2 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 1
13#楼
1 | APXT APKT | 双电源配电箱 | 台 | 2
2 | AP1 AP2 | 配电箱 | 台 | 2
3 | ALg | 双电源配电箱 | 台 | 1
14#楼
1 | APXT APKT | 双电源配电箱 | 台 | 2
2 | AP1 AP2 | 配电箱 | 台 | 2
3 | ALg | 双电源配电箱 | 台 | 1
15#楼
1 | AP BP | 配电箱 | 台 | 4
2 | ALE2 | 双电源配电箱 | 台 | 2
3 | ALE7 ALE13 | 双电源配电箱 | 台 | 4
4 | XT KT | 双电源配电箱 | 台 | 4
16#楼
1 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 1
2 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 1
17#楼
1 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 1
2 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 1
18#楼
1 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 1
2 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 1
19#楼
1 | MT | 双电源配电箱 | 台 | 1
2 | ALE | 双电源配电箱 | 台 | 1
21#楼
1 | AP BP | 配电箱 | 台 | 4
2 | ALE2 | 双电源配电箱 | 台 | 2
3 | ALE7 | 双电源配电箱 | 台 | 2
4 | ALE13 | 双电源配电箱 | 台 | 2
5 | XT KT | 双电源配电箱 | 台 | 4
地库一（1-24轴偏东2.5m为一期）
1 | ALE-A1 ALE-A2 ALE-A3 ALE-A4 ALE-A5 | 双电源配电箱 | 台 | 5
2 | AL-Z1 AL-Z2 AL-Z3 AL-Z4 | 配电箱 | 台 | 4
3 | ALE-Z1 ALE-Z2 ALE-Z3 ALE-Z4 | 双电源配电箱 | 台 | 4
4 | AL-A1 AL-A2 AL-A3 AL-A4 AL-A5 | 配电箱 | 台 | 5
5 | AP-AQW(A1~6) | 双电源配电箱 | 台 | 6
6 | ALE-A-1 ALE-A-2 | 配电箱 | 台 | 2
7 | AL-A | 配电箱 | 台 | 1
8 | AP(A)-xf1 AP(A)-xf2 | 配电箱 | 台 | 2
9 | AP(A)-1 AP(A)-2 | 配电箱 | 台 | 2
合 计 |  |  | 台 | 163

## 表2
徽盐·曲阳新天地（第二部分）
根据甲方单位提供图纸及资料为依据，主要元器件为“正泰”，该部分为风机控制箱、消防泵控制柜、喷淋泵控制柜、卷帘门电源箱
序号 | 型号 | 名称 | 单位 | 数量
地库
1 | AP-A1-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
2 | AP-A1-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
3 | AP-A1-xf3 | 风机控制箱 | 台 | 1
4 | AP-A2-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
5 | AP-A2-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
6 | AP-A3-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
7 | AP-A3-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
8 | AP-A4-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
9 | AP-A4-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
10 | AP-A5-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
11 | AP-A5-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
12 | AP-A6-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
13 | AP-A6-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
14 | AP-B1-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
15 | AP-B1-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
16 | AP-B2-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
17 | AP-B2-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
18 | AP-B3-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
19 | AP-B3-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
20 | AP-B3-xf3 | 风机控制箱 | 台 | 1
21 | AP-B4-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
22 | AP-B4-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
23 | AP-B5-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
24 | AP-B5-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
25 | AP-B5-xf3 | 风机控制箱 | 台 | 1
26 | AP-B6-xf1 | 风机控制箱 | 台 | 1
27 | AP-B6-xf2 | 风机控制箱 | 台 | 1
28 | Afj排风机控制箱 | 风机控制箱 | 台 | 8
29 | AP-JLM(A2) |  | 台 | 1
30 | AP-JLM(A5) |  | 台 | 1
31 | AP-JLM(B1) |  | 台 | 1
32 | AP-JLM(B2) |  | 台 | 1
33 | AP-JLM(B3) |  | 台 | 1
34 | AP-JLM(B4) |  | 台 | 1
35 | 喷淋泵控制柜 | （含巡检柜、喷淋泵控制柜、喷淋稳压控制柜、进线柜、母线排） | 套 | 1
36 | 消防泵控制柜 | （含巡检柜、消火栓控制柜、消火栓稳压控制柜、进线柜、母线排） | 套 | 1
合 计 |  |  | 台 | 43